1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. Каждый работающий обязан знать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.2. К работе должны допускаться лица, прошедшие вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности и инструктаж на рабочем месте.

1.3. Последующие инструктажи по пожарной безопасности должны проводиться одновременно с инструктажами по охране труда в установленные сроки.

1.4. Инженерно-технические работники должны периодически сдавать экзамен на знание правил пожарной безопасности одновременно со сдачей экзаменов по охране труда в установленные сроки.

1. **МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

2.1. Все служебные, производственные и вспомогательные помещения должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

2.2. Коридоры, лестницы, проходы и выходы не разрешается
загромождать различными предметами и оборудованием.

2.5. Курение допускается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами для окурков. Эти места должны быть обозначены надписью «Место для курения»

2.6. Из числа сотрудников отдела должны быть назначены лица, ответственные за пожарную безопасность в каждом помещении отдела. Назначение ответственных лиц должно быть оформлено распоряжением по отделу.

2.7. Назначенные распоряжением по отделу лица, ответственные за пожарную безопасность на вверенном участке должны:

2.7.1. Следить за исправностью оборудования, ПЭВМ и КМА, приборов освещения, принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1. Обеспечивать соблюдение противопожарного режима в закрепленном помещении.
2. По окончании работы обеспечивать отключение от сети
оборудования, ПЭВМ и КМА, приборов освещения /кроме дежурного/.
3. Обеспечивать содержание в исправном состоянии и постоянной готовности имеющихся средств пожаротушения.
4. Не допускать использование бытовых и самодельных электронагревательных приборов, не имеющих на то разрешения пожарной команды.
5. **ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА**

3.1. Каждый работник отдела в случае возникновения пожара
обязан:

1. Немедленно сообщить об этом в пожарную команду по телефону …., указав точное место возникновения пожара, номер телефона и свою фамилию.
2. Приступить к тушению пожара имеющимися в отделе средствами пожаротушения /огнетушитель, внутренний пожарный кран/.
3. Принять меры по вызову к месту пожара руководства
отдела.

3.2. Руководство отдела, прибыв к месту пожара, или работник отдела, сообщивший о пожаре в пожарную команду, обязаны проводить прибывшую пожарную команду к месту пожара.

3.3. Ответственным за пожарную безопасность обеспечить отключение от электрической сети оборудования, электронно-
вычислительную технику, приборов освещения, агрегатов и др. в месте возникновения пожара.

3.4. При угрозе опасности людям и материальным ценностям, руководству отдела и ответственным за пожарную безопасность организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.

4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера нарушений и последствий, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |