1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- К работе в качестве слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в порядке установленном на заводе и не имеющие противопоказаний, профессиональное обучение, специальное обучение дополнительным требованиям безопасности, получившие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и допуск к самостоятельной работе, имеющие I группу по электробезопасности.

- Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в три месяца, проверка знаний по безопасности труда, инструктаж по электробезопасности-	один раз в год.

- Работник обязан соблюдать установленные на предприятии режимы труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.

- Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

- Необходимо оказывать пострадавшим при травмировании, отравлении или внезапном заболевании первую доврачебную помощь.

- Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования должен пройти противопожарный инструктаж, знать правила использования горючих и легковоспламеняющихся веществ, правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения.

- Опасными и вредными производственными факторами, воздействующими на работника являются:

Физические опасные и вредные производственные факторы:

- острые кромки, заусенцы и   шероховатость на поверхностях деталей, заготовок, материалов, инструментов и оборудования (могут привести к травме)

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (может привести к заболеваниям)

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования (могут привести к травме)

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (может привести к различным видам электротравм).

- работа на высоте (может привести к падению)

- повышенный уровень шума на рабочих местах (может привести к заболеванию органов слуха)

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны (может привести к заболеванию органов дыхания)

1.8	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования должен работать только в специальной одежде и специальной обуви.

| Средства индивидуальной защиты | Норма выдачи на год |
| --- | --- |
| костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87 | 1 |
| рукавицы комбинированные ГОСТ12.4.010 | 6 |
| ботинки кожаные ГОСТ Р 12.4.187-97 | 1 |
| респиратор «Лепесток» ТУ 12.4.028-76 | до износа |
| Зимой дополнительно: куртка х/б на утепленной прокладке ГОСТ 29335-92 | 1 шт. на 2,5 г. |

1.9	При повышенной запыленности воздуха рабочей зоны использовать респиратор.

- Необходимо следить за чистотой помещения и оборудования, не допускать захламления и загромождения помещения, лестниц, проходов.

- Работник должен соблюдать правила личной гигиены:

- перед курением и приемом пищи мыть руки с мылом;

- хранить и употреблять пищу и питьевую воду в специально отведенном месте.

- Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

- За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.   ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Правильно надеть чистые и исправные, полагающиеся по нормам средства индивидуальной защиты;

- При использовании  респиратора «Лепесток»: обеспечить изгибаемой пластичной лентой на переносице надежное прилегание к лицу, затянуть элстичной резинкой по периметру головы и отрегулировать натяжение наголовной ленты.  Респиратор «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде дыма, пыли и тумана.

- Необходимо проверить внешним осмотром исправность оборудования, местного освещения, отсутствия оголенных концов эл. проводки, наличия на своих местах ограждений и других средств коллективной защиты, наличия и надежности заземляющих соединений.

- Заготовки и материалы должны безопасно, удобно и устойчиво размещаться. Проходы к рабочему месту должны быть свободными.

- Необходимо своевременно включать и выключать местное освещение, вентиляцию.

3.   ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1	Необходимо соблюдать установленные нормы перемещения тяжести вручную.
Допустимая нагрузка для мужчин: постоянно в течение рабочей смены - 15 кг, при чередовании с другой работой до 2-х раз в час - 30 кг; для женщин: постоянно в течении рабочей смены - 7 кг, при чередовании с другой работой до 2-х раз в час – 10 кг.

- Необходимо соблюдать требования инструкции по эксплуатации оборудования.

- Складировать материалы и заготовки работники обязаны в специально отведенных местах.

- Переноску, правку и резку деталей из листовой стали или жести разрешается выполнять только в рукавицах.

- При работе на оборудовании необходимо соблюдать требования охраны труда, изложенные в инструкциях по охране труда:.

- Необходимо содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные предметы. Запрещается загромождать рабочее место, проходы, использовать при работе случайные предметы, оставлять включенным оборудование при прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе.

- При ремонте вентоборудования должны выполняться следующие требования:

- Отключить электродвигатель, на пусковом устройстве вывесить табличку «Не включать - работают люди»;

- Снять приводные ремни или расцепить соединительные муфты

- Запрещается производить работы до полной остановки вентилятора;

- Отключение и подключение электродвигателя производится только электротехническим персоналом;

- Механизмы с движущимися и вращающимися частями, находящиеся вблизи места проведения ремонта вентустановки, должны быть надежно ограждены или отключены;

- При ремонте используются только исправные инструменты, приспособления и средства индивидуальной защиты.

- Для переноски рабочего инструмента к месту работы использовать специальную сумку или ящик с несколькими отделениями. Переносить инструмент в карманах запрещается.

- При пользовании предохранительными поясами соблюдать требования инструкции по охране труда.

- Подготовку к ремонту вращающихся механизмов следует выполнять согласно условиям производства работ, указанным в наряде-допуске на производство работ с повышенной опасностью.

- При рубке стали зубилом необходимо производить последние удары не в полную силу, а отрубаемую часть детали направлять на свободное место таким образом, чтобы осколки не могли нанести повреждения работникам, находящимся поблизости; выполнять резку кровельной стали или жести специальными ножницами с ручным или механическим приводом, держа руки не ближе 10 см от лезвия ножниц;
поддерживать клещами короткие полосы металла или мелкие детали при резке на ручных ножницах, применять специальные щетки-сметки при удалении с верстака металлической стружки, получающихся при резке листовой стали.

4.   ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1 При возникновении неисправностей оборудования (отказ в работе, постороннем шуме или стуке, возникновении поломок, угрожающих аварией, прекращение подачи электроэнергии, топлива (газа), воды, появлении постороннего запаха, появлении ощущения электрического тока) необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, выключить его. Необходимо оповестить об опасности окружающих людей и непосредственного руководителя работ.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону …..

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации аварии и её последствий.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Привести в порядок свое рабочее место, сложите инструменты и приспособления в инструментальный ящик.

- Отходы убрать в специально отведенное место согласно маркировке.

- Обо всех замеченных неисправностях в работе оборудования и неисправности инструмента доложить мастеру.

- Снять спецодежду и убрать ее в шкаф для рабочей одежды.

- Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.